改造设备清单

1.在用设备改造清单

| 序号 | 设备名称 | 原屏改造型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 铁矿变一楼 |  |  |  |
| 1 | 线路保护测控装置 | PSL641U | 台 | 26（采购26台利旧10台，合计施工36台） |
| 2 | 电容器保护测控装置 | PSC641U | 台 | 4 |
| 3 | 备用电源自投装置 | PSP641U | 台 | 2 |
| 4 | 母联保护测控装置 | PSL643U | 台 | 2 |
| 5 | 变压器保护测控装置 | PST645U | 台 | 2 |
| 6 | YQX-PT并列装置 | YQX | 台 | 1 |
| 7 | 微机消谐装置 | TYXC-XX | 台 | 2 |
| 8 | 电度表 | 三相四线DTSD1945 | 台 | 40 |
| 9 | 交换机 | 交换机 | 台 | 3 |
| 10 | 同步时钟扩展箱 | 南自 | 套 | 1 |
| 二 | 铁矿变二楼 |  |  |  |
| 1 | 1#主变测控柜 |  |  |  |
| 1.1 | 本体测控装置 | PSR662U | 台 | 1 |
| 1.2 | 低压侧测控装置 | PSR662U | 台 | 1 |
| 1.3 | 高压侧测控装置 | PSR662U | 台 | 1 |
| 2 | 2#主变测控柜 |  |  |  |
| 2.1 | 本体测控装置 | PSR662U | 台 | 1 |
| 2.2 | 低压侧测控装置 | PSR662U | 台 | 1 |
| 2.3 | 高压侧测控装置 | PSR662U | 台 | 1 |
| 3 | 3#主变测控柜 |  |  |  |
| 3.1 | 本体测控装置 | PSR662U | 台 | 1 |
| 3.2 | 低压侧测控装置 | PSR662U | 台 | 1 |
| 3.3 | 高压侧测控装置 | PSR662U | 台 | 1 |
| 4 | 110K线路测控柜 |  |  |  |
| 4.1 | 综合测控装置 | PSR662U | 台 | 2 |
| 4.2 | 操作箱及辅助装置 | PCX | 套 | 2 |
| 5 | 公用测控柜A |  |  |  |
| 5.1 | 综合测控装置 | PSR661U | 台 | 2 |
| 5.2 | 小电流接地系统 | YH-B811（利旧） | 台 | 1 |
| 6 | 公用测控柜B |  |  |  |
| 6.1 | 综合测控装置 | PSR661U | 台 | 1 |
| 6.2 | 小电流接地系统 | YH-B811（利旧） | 台 | 1 |
| 7 | 110kV分段及PT测控柜 |  |  |  |
| 7.1 | 综合测控装置 | PSR662U | 台 | 3 |
| 8 | 110K母联分段保护柜 |  |  |  |
| 8.1 | 母联保护装置 | PSL633U | 台 | 1 |
| 8.2 | 操作箱及辅助装置 | PCX | 台 | 1 |
| 8.3 | PCX-BP并列装置 | PCX-BP | 台 | 1 |
| 9 | 1#110K变压器保护柜 |  |  |  |
| 9.1 | 非电量保护装置 | PST620U | 台 | 1 |
| 9.2 | 变压器保护装置（差动） | PST671 | 台 | 1 |
| 9.3 | 变压器保护装置（高后备） | PST671 | 台 | 1 |
| 9.4 | 变压器保护装置（低后备） | PST671 | 台 | 1 |
| 9.5 | 操作箱及辅助装置 | PCX | 台 | 1 |
| 10 | 2#110K变压器保护柜 |  |  |  |
| 10.1 | 非电量保护装置 | PST620U | 台 | 1 |
| 10.2 | 变压器保护装置（差动） | PST671 | 台 | 1 |
| 10.3 | 变压器保护装置（高后备） | PST671 | 台 | 1 |
| 10.4 | 变压器保护装置（低后备） | PST671 | 台 | 1 |
| 10.5 | 电压切换装置 | YQX-23 | 台 | 1 |
| 10.6 | 操作箱及辅助装置 | PCX | 台 | 1 |
| 11 | 3#110K变压器保护柜 |  |  |  |
| 11.1 | 非电量保护装置 | PST620U | 台 | 1 |
| 11.2 | 变压器保护装置（差动） | PST671 | 台 | 1 |
| 11.3 | 变压器保护装置（后备） | PST671 | 台 | 1 |
| 11.4 | 变压器保护装置（后备） | PST671 | 台 | 1 |
| 11.5 | 操作箱及辅助装置 | PCX | 台 | 1 |
| 12 | 远动柜 |  |  |  |
| 12.1 | 通信服务器 | PSX610G | 台 | 2 |
| 12.2 | 规约转换装置 | PSX643U | 台 | 1 |
| 12.3 | 通道切换装置 | PSX-720 | 台 | 1 |
| 13 | 时钟同步柜 |  |  |  |
| 13.1 | 交换机 | 交换机 | 台 | 3 |
| 13.2 | GPS | GPS-1 | 台 | 1 |
| 14 | 计量柜 |  |  |  |
| 14.1 | 主变高低压侧电度表（高压） | 三相四线DTSD1945 | 台 | 9 |
| 14.2 | 所用变电表（低压） | 三相四线DTSD1945 | 台 | 2 |
| 15 | 后台监控系统 |  |  |  |
| 16.1 | 工控机 | 2台铁矿变、1台西边、1台选矿变 | 台 | 4 |
| 16.2 | 显示器 | 2台铁矿变、1台西边、1台选矿变 | 台 | 4 |
| 16 | 五防机 |  | 套 | 1 |

2.增加设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号及参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力集控平台 |  | 套 | 1 |
| 1.1 | 大屏 | 拼接液晶屏5m*3m，拼缝1.7mm，分辨率1920*1080 | 套 | 1 |
| 1.2 | 工控机 | 11代I7处理器+32G内存+1TSSD+千兆网卡 | 台 | 2 |
| 1.3 | 显示器 | 32寸 | 台 | 2 |
| 1.4 | 配套设施 | 服务器、交换机等 | 套 | 1 |

3.可采用或相当于以下厂家品牌

| 序号 | 材料、设备名称 | 厂家 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合保护装置 | 国电南自、北京四方、 南瑞继保 |
| 2 | 后台监控系统 | 国电南自、北京四方、 南瑞继保 |
| 3 | 远动装置 | 国电南自、北京四方、 南瑞继保 |
| 4 | 电表 | 威胜 |
| 5 | 五防 | 珠海华伟、长园共创、珠海优特 |
| 6 | 工控机 | 研华、华北工控、研祥 |
| 7 | 计算机国产操作系统 | 中兴新支点、凝思、麒麟信安 |
| 8 | GPS | 南瑞、北京四方、赛思 |
| 9 | 显示器 | 三星、戴尔、索尼 |
| 10 | 交换机 | 华为、华三 |
| 11 | 网络机柜 | 长园共创、南自、南瑞 |
| 12 | 大屏 | 海康威视、TCL |

4.品牌全称

| 序号 | 简称 | 全称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 国电南自 | 国电南京自动化股份有限公司 |
| 2 | 北京四方 | 北京四方继保自动化股份有限公司 |
| 3 | 南瑞继保 | 南京南瑞继保电气有限公司 |
| 4 | 威胜 | 威胜信息技术股份有限公司 |
| 5 | 珠海华伟 | 珠海华伟电气科技股份有限公司 |
| 6 | 长园共创 | 长园共创电力安全技术股份有限公司 |
| 7 | 珠海优特 | 珠海优特电气科技股份有限公司 |
| 8 | 研华 | 研华科技（中国）有限公司 |
| 9 | 华北工控 | 深圳华北工控股份有限公司 |
| 10 | 研祥 | 研祥智能科技股份有限公司 |
| 11 | 中兴新支点 | 中兴新支点技术有限公司 |
| 12 | 凝思 | 北京凝思软件股份有限公司 |
| 13 | 麒麟信安 | 湖南麒麟信安科技股份有限公司 |
| 14 | 三星 | 三星液晶显示有限公司 |
| 15 | 戴尔 | 戴尔（中国）有限公司 |
| 16 | 索尼 | 索尼(中国)有限公司 |
| 17 | 华为 | 华为技术有限公司 |
| 18 | 海康威视 | 海康威视数字技术股份有限公司 |
| 19 | TCL | TCL科技集团股份有限公司 |
| 20 | 珠海泰坦 | 珠海泰坦科技股份有限公司 |
| 21 | 深圳泰昂 | 深圳市泰昂能源科技股份有限公司 |