附件1：招标清单

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家/品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K型热电偶 | 套管材质：3039 套管直径：25mm DN50 PN10 1/2NPT螺纹连接，插入深度450mm; 电气接口：1/2NPT Exd IIC T6 |  | 支 | 9 | 建议品牌：安徽天康股份有限公司/上海自动化/上海优定电子科技有限公司 |
| 2 | K型热电偶 | 套管材质：3039 套管直径：25mm DN50 PN10 1/2NPT螺纹连接，插入深度400mm; 电气接口：1/2NPT Exd IIC T6 |  | 支 | 9 | 建议品牌：安徽天康股份有限公司/上海自动化/上海优定电子科技有限公司 |
| 3 | K型热电偶 | 套管材质：3039 套管直径：25mm DN50 PN10 1/2NPT螺纹连接，插入深度200mm; 电气接口：1/2NPT Exd IIC T6 |  | 支 | 9 | 建议品牌：安徽天康股份有限公司/上海自动化/上海优定电子科技有限公司 |
| 4 | K型热电偶 | 套管材质：3039 套管直径：25mm DN50 PN10 1/2NPT螺纹连接，插入深度500mm; 电气接口：1/2NPT Exd IIC T6 |  | 支 | 9 | 建议品牌：安徽天康股份有限公司/上海自动化/上海优定电子科技有限公司 |
| 5 | 便携式泵吸式气体检测仪（五合一） | E6000 |  | 个 | 5 | 氧：0-30%VOL 可燃气体:0-100%LEL 一氧化碳:0-1000PPM 硫化氢:0-100PPM 氨气:0.1-50PPM |
| 6 | 便携式多种气体检测仪（四合一） | BX616 |  | 个 | 5 | 氧：0-30%VOL 可燃气体:0-100%LEL 一氧化碳:0-1000PPM 硫化氢:0-100PPM |
| 7 | 便携式多种气体检测仪（四合一） | BT-E4000 带泵吸 |  | 个 | 5 | 氧：0-30%VOL 可燃气体:0-100%LEL 一氧化碳:0-1000PPM 硫化氢:0-100PPM |
| 8 | 雷达液位计 | SITRANS LR150 7ML5340-0AA07-4AK3 |  | 个 | 3 |  |
| 9 | 雷达液位计 | 7ML7550-0DC00-4AF3 |  | 个 | 2 |  |
| 10 | 气动三联件 | AF5000-10 3/4“ |  | 个 | 3 |  |
| 11 | 定位器 | SLK900L-1DH-KF0-M00 |  | 个 | 2 |  |