招标清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂家/品牌/证书 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通信电缆 | RVVP4×1.5 |  | 米 | 500 |  |
| 2 | 电缆 | BLV500V 25mm2 |  | 米 | 2000 |  |
| 3 | 控制电缆 | YJV 0.6/1KV 3×25＋1×16 |  | 米 | 1000 |  |
| 4 | 电缆 | YJV0.6/1KV 3×10＋1×6 |  | 米 | 1000 |  |
| 5 | 电缆 | YJV-0.6/1KV-3×185＋1×95 |  | 米 | 100 |  |
| 6 | 电缆 | BLV500V 35mm2 |  | 米 | 2000 |  |
| 7 | 控制电缆 | YJV-1KV-3×150＋1×70 |  | 米 | 200 |  |
| 8 | 电缆 | BLV500V 16mm2 |  | 米 | 2000 |  |
| 9 | 控制电缆 | YJV-1KV-3×240＋1×120 |  | 米 | 100 |  |
| 含税合计 |  |  |  |  |  |  |